СОБРАНИЕ

ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _____________ № __________

Об утверждении Порядка проведения осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, пунктом 3.3 раздела 3 Порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов на территории Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 20.05.2025 № 208, руководствуясь частью 3 статьи 30 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, Собрание Холмского муниципального округа Сахалинской области решило:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании – kholmsk-pravo.ru, газете «Холмская панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии жилищно-коммунальному хозяйству и имуществу Собрания Холмского муниципального округа Сахалинской области (В.В. Ячменев), вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области (Е.В. Поддубный).

| Мэр Холмского муниципального округа Сахалинской области | Д.Г. Любчинов |
| --- | --- |

Утверждено:

Решением Собрания Холмского муниципального округа Сахалинской области

от _________________________ № _________________________

## Порядок проведения осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов

## 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления проведения осмотров многоквартирных домов на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов (далее - осмотр).

2. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые многоквартирные дома независимо от формы собственности, расположенные на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, за исключением случаев:

- если при эксплуатации таких объектов федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора);

- если такие объекты расположены на земельных участках, в отношении которых в соответствии с действующим законодательством принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд.

3. Основанием проведения осмотра является поступление в администрацию Холмского муниципального округа Сахалинской области заявления физического или юридического лица в произвольной форме (далее - заявления):

- о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирного дома;

- о возникновении аварийных ситуаций в многоквартирном доме или возникновении угрозы разрушения многоквартирного дома.

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:

- наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица;

- местонахождения заявителя;

- контактный телефон заявителя;

- местонахождение многоквартирного дома.

К заявлению прилагаются документы (при наличии):

- подтверждающие нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме

- подтверждающие возникновение аварийных ситуаций или угрозы разрушения многоквартирного дома

- фотоматериалы

- технический паспорт многоквартирного дома

- акты осмотра общего имущества в многоквартирном доме

- заключение экспертной организации либо специализированной организации, являющейся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

4. Настоящий Порядок определяет:

1) цели, задачи, принципы проведения осмотров многоквартирных домов, находящихся в эксплуатации на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области (далее – многоквартирные дома);

2) порядок организации и проведения осмотров;

3) процедуру выдачи рекомендаций об устранении выявленных нарушений (далее - выдача рекомендаций) лицам, ответственным за эксплуатацию многоквартирных домов;

4) полномочия администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области по осуществлению осмотров и выдаче рекомендаций;

5) права и обязанности должностных лиц при проведении осмотров и выдаче рекомендаций;

6) сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций;

7) права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию многоквартирных домов, связанные с проведением осмотров и исполнением рекомендаций.

5. В настоящем Порядке используются основные понятия, установленные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В настоящем Порядке используются также следующие основные понятия:

1) многоквартирный дом - здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя имущество, состав которого определен частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе принадлежащие отдельным собственникам нежилые помещения и (или) машино-места, являющиеся неотъемлемой конструктивной частью такого многоквартирного дома.

2) под надлежащим техническим состоянием многоквартирных домов понимаются поддержание параметров устойчивости, надёжности многоквартирных домов, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

3) лицо, ответственное за эксплуатацию многоквартирного дома - собственник многоквартирного дома или лицо, которое владеет многоквартирным домом на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию многоквартирного дома, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации многоквартирного дома на основании договора физическое или юридическое лицо;

4) осмотр - совокупность проводимых администрацией Холмского муниципального округа Сахалинской области мероприятий в отношении многоквартирных домов, находящихся в эксплуатации на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области независимо от форм собственности, для оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности многоквартирных домов, требованиями проектной документации, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской области и муниципальных правовых актов (далее - требования законодательства).

6. Целью проведения осмотров и выдачи рекомендаций является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания многоквартирных домов в соответствии с требованиями законодательства.

Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:

1) профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации многоквартирных домов;

2) обеспечение соблюдения требований законодательства;

3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации многоквартирных домов;

4) защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию многоквартирных домов.

7. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих принципах:

1) соблюдение требований законодательства;

2) открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о проведении осмотров и выдаче рекомендаций;

3) объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;

4) возможности обжалования неправомерных действий (бездействие) должностных лиц, осуществляющих осмотр.

2. Организация и проведение осмотра

1. Организация и проведение осмотра возлагается на комиссию по проведению осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдаче рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов (далее - комиссия).

Состав комиссии утверждается распоряжением администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области.

2. К участию в осмотре привлекаются:

1) Физическое или юридическое лицо, обратившееся с Заявлением (далее - заявитель).

2) Собственники многоквартирного дома (помещений в многоквартирном доме).

3) Лица, владеющие многоквартирным домом (помещениями в многоквартирном доме) на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.

4) Пользователи многоквартирного дома (помещений в многоквартирном доме) на основании договоров (аренда, безвозмездное пользование и т.д.).

5) Ответственные лица, являющиеся должностными лицами эксплуатирующей (управляющей/специализированной) организации, обеспечивающей техническое обслуживание многоквартирного дома, эксплуатационный контроль, текущий ремонт многоквартирного дома (в случае наличия сведений об эксплуатирующей организации).

3. Лица, указанные в пункте 2 раздела 2 настоящего Порядка, извещаются секретарем комиссии о дате и времени проведения осмотра не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения осмотра любым доступным способом.

В случае проведения осмотра на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в многоквартирном доме или возникновении угрозы разрушения многоквартирного дома извещение лиц, указанных в пункте 2 раздела 2 настоящего Порядка, осуществляется секретарем комиссии не позднее чем за один рабочий день до даты проведения осмотра.

Лица, указанные в пункте 2 раздела 2 настоящего Порядка вправе принять участие в проведении осмотра.

В случае поступления заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирного дома, осмотр должен быть проведен не позднее 20 календарных дней с даты поступления в администрацию указанного заявления.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в многоквартирном доме или возникновении угрозы разрушения многоквартирного дома осмотр должен быть проведен не позднее 24 часов, следующих за днем поступления в администрацию указанного заявления.

4. В случае поступления заявления в отношении многоквартирного дома, за эксплуатацией которого осуществляется государственный контроль (надзор), за исключением случая, указанного в следующем абзаце настоящего пункта, указанное заявление направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации многоквартирного дома, в течение семи календарных дней со дня его регистрации.

В случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации в многоквартирном доме или возникновении угрозы разрушения многоквартирного дома, за эксплуатацией которого осуществляется государственный контроль (надзор), указанное заявление направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации многоквартирного дома, в течение 24 часов с момента регистрации заявления.

Заявителю в указанных случаях направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра многоквартирного дома и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации заявления.

5. Осмотр выполняется комиссией и лицами, привлеченными к осмотру, в следующем объеме:

1) Ознакомление:

- с результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;

- с журналом эксплуатации многоквартирного дома, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- с договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию многоквартирного дома, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации многоквартирного дома (при наличии).

2) наружное визуальное обследование многоквартирного дома в целях выявления технического состояния многоквартирного дома, а также выявления пристроек, надстроек, иных работ по реконструкции и (или) капитальному ремонту многоквартирного дома;

3) наружное визуальное обследование лестничных клеток, чердаков, подвалов и иных мест общего пользования многоквартирного дома (при их наличии) (при обеспечении доступа);

4) фотофиксация фасада многоквартирного дома и его частей.

Обследование многоквартирных домов производится на соответствие требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других технических регламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надёжности и безопасности многоквартирных домов, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям законодательства.

6. Лицо, ответственное за эксплуатацию многоквартирного дома, обязано представить должностным лицам, осуществляющим осмотр, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить для них и участвующих в осмотре специалистов, экспертов, представителей специализированных организаций доступ на территорию, в подлежащие осмотру многоквартирные дома, помещения в них (при необходимости), к оборудованию систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома.

Комиссия при необходимости привлекает к осуществлению осмотра экспертов, специализированные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированными лицами.

7. По результатам проведения осмотра составляется Акт осмотра многоквартирного дома в целях оценки его технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации указанных объектов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – Акт). К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого многоквартирного дома и иные материалы, оформленные в ходе осмотра многоквартирного дома.

Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия доступа к осматриваемым конструктивным элементам многоквартирного дома в Акте делается соответствующая отметка.

По результатам осмотра многоквартирного дома комиссией принимается одно из следующих решений:

1) о соответствии технического состояния и технического обслуживания многоквартирного дома требованиям технических регламентов и проектной документации многоквартирного дома;

2) о несоответствии технического состояния и технического обслуживания многоквартирного дома требованиям технических регламентов и проектной документации многоквартирного дома.

В случае выявления при проведении осмотра многоквартирных домов нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

Срок устранения выявленных нарушений указывается в зависимости от выявленных нарушений с учётом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию многоквартирных домов, или их уполномоченных представителей. Лица, ответственные за эксплуатацию многоквартирных домов, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в течение десяти календарных дней с даты получения акта осмотра вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в отношении акта осмотра и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений. При этом указанные лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

При обнаружении в ходе осмотра нарушений требований законодательства, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, администрация в течение 10 дней с даты оформления акта передает материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, при необходимости привлекать к ответственности лицо, совершившее правонарушение, либо обращаться в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, для приостановления или прекращения эксплуатации многоквартирного дома.

При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лицами, ответственными за эксплуатацию многоквартирных домов, действия (бездействие), содержащего признаки состава преступления, администрация в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта обязана передать информацию о совершении указанного действия (бездействие) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

Акт подписывается уполномоченными лицами на проведение осмотра, лицами, привлеченными к проведению осмотра и участвующими в проведении осмотра, а также лицами, присутствующими при осмотре (при наличии).

Акт осмотра утверждается председателем комиссии в течение трех дней с момента составления такого акта. В случае составления акта осмотра при аварийных ситуациях или угрозе разрушения многоквартирного дома, акт утверждается председателем комиссии не позднее одного дня с момента составления такого акта.

Копии Акта направляется секретарем комиссии заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию многоквартирного дома (при наличии сведений о лице, ответственном за эксплуатацию многоквартирного дома), правообладателю многоквартирного дома в течение пяти рабочих дней со дня его составления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае проведения осмотра многоквартирного дома на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в многоквартирном доме или возникновении угрозы разрушения многоквартирного дома - вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию многоквартирного дома (при наличии сведений о лице, ответственном за эксплуатацию многоквартирного дома), правообладателю многоквартирного дома, в день проведения осмотра многоквартирного дома любым доступным способом.

8. В случае выявления в ходе осмотра возникновения угрозы разрушения осматриваемых многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, либо все помещения которые находятся в муниципальной собственности Холмского муниципального округа Сахалинской области, администрация в установленном порядке инициирует действия о признании указанных многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, а также принимает меры, предусмотренные действующим законодательством и направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.

5. Сведения о проведенном осмотре подлежат внесению в журнал учета осмотров, который ведется секретарем комиссии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, включающей следующие данные:

1) порядковый номер осмотра;

2) дату проведения осмотра;

3) наименование объекта (адрес);

4) отметку о выявлении (не выявлении) нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов.

Журнал учета осмотров должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью администрации. Журнал учета осмотров хранится в администрации.

3. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц администрации (Комиссии) при проведении осмотра. Права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию принадлежащих им многоквартирных домов, в отношении которых проводится осмотр

1. При осуществлении осмотров должностные лица Администрации, уполномоченные на проведение осмотра имеют право:

1) осматривать многоквартирные дома и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии многоквартирных домов, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций.

Указанные в запросе уполномоченного органа документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при её наличии) и, соответственно, подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного представителя;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в многоквартирных домах или возникновение угрозы разрушения многоквартирных домов;

4) привлекать к осмотру многоквартирных домов экспертов и экспертные организации;

5) обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц уполномоченного органа, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.

2. Должностные лица администрации, уполномоченные на проведение осмотра обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства;

2) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений требований законодательства;

3) рассматривать поступившие заявления в установленный срок;

4) проводить осмотр только на основании заявления;

5) проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей;

6) соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру;

7) соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуатацию многоквартирных домов, о проведении осмотров (если такое уведомление требуется в соответствии с настоящим Порядком), сроки проведения осмотров;

8) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию многоквартирных домов, или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

9) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию многоквартирных домов, или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

10) составлять по результатам осмотров акты осмотра и выдавать рекомендации с обязательным ознакомлением с ними лиц, ответственных за эксплуатацию многоквартирных домов, или их уполномоченных представителей;

11) доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании физическими и юридическими лицами;

12) осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;

13) осуществлять запись о проведённых осмотрах в Журнале учёта осмотров многоквартирных домов.

14) Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность:

- за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением должностных обязанностей;

- за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

3. Лица, ответственные за эксплуатацию многоквартирных домов, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

2) получать от должностных лиц уполномоченного органа информацию, которая относится к предмету осмотра и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра о своём ознакомлении с результатами осмотра, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного органа;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Лица, ответственные за эксплуатацию многоквартирных домов, обязаны:

1) обеспечить должностным лицам уполномоченного органа доступ в осматриваемые многоквартирные дома и представить документацию, необходимую для проведения осмотра;

2) принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, указанных в рекомендациях.

5. Лица, ответственные за эксплуатацию многоквартирных домов, допустившие нарушения требований законодательства и (или) не выполнившие в установленный срок рекомендации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Порядку проведения осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов

от ____________________

№______________________

Акт

осмотра многоквартирного дома

№ _______

___________________________                          «_____» _______________________г.

(место составления акта)                                                                    (дата составления акта)

Настоящий акт составлен _______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О., должности, место работы лиц, участвующих в осмотре многоквартирного дома)

по результатам проведения осмотра многоквартирного дома на предмет его технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, с участием__________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности, место работы)

На основании__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________(указывается дата и номер заявления о проведении осмотра, Ф.И.О. лица, подавшего заявление о проведении осмотра)

проведён осмотр_______________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование многоквартирного дома (адрес), кадастровый номер (при наличии), адрес земельного участка, в границе которого расположен многоквартирный дом, (кадастровый номер земельного участка (при наличии)

Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии сведений):

назначение:___________________________________________________________

общая площадь: _______________________________________________________

этажность:____________________________________________________________

год постройки:_________________________________________________________

год выполненного последнего капитального ремонта или реконструкции:________

в присутствии:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию многоквартирного дома или его уполномоченного представителя)

При осмотре установлено: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра; в случае выявленных нарушений – указываются нормативные документы, требования которых нарушены, нарушения требования технических регламентов, проектной документации, вид нарушения, кем допущено нарушения)

Выводы и рекомендации, сроки устранения выявленных нарушений: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Приложения к акту:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи должностных лиц, проводивших осмотр:

______________________________________________________________________ (подпись) (Ф.И.О., должность, место работы) ______________________________________________________________________ (подпись) (Ф.И.О., должность, место работы) ______________________________________________________________________ (подпись) (Ф.И.О., должность, место работы)

С актом ознакомлен:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лицо, ответственное за эксплуатацию многоквартирного дома, или его полномочный представитель:

_______________ _________________

(Ф.И.О.)                               (подпись)

Копию акта получил:

__________________ ______________

(Ф.И.О.)                               (подпись)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(отметка о направлении посредством почтовой связи)

Подписи лиц, привлеченных к проведению осмотра и участвовавших в осмотре: _______________________   ___________________________

(подпись)                                 (расшифровка подписи)

_______________________   ___________________________

(подпись)                                 (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Порядку проведения осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов

от ____________________

№______________________

Журнал учёта осмотров многоквартирных домов

| № п/п | Основание проведения осмотра | Дата проведения осмотра и № акта | Наименование объекта осмотра (адрес) | Отметка о выявлении (не выявлении) нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов | срок устранения выявленных нарушений (при наличии) | Отметка о выполнении (при наличии нарушений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |