СОБРАНИЕ

ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 30.07.2026 г. № 45/7-374

Об утверждении Порядка проведения осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 6 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Закона Сахалинской области от 15.07.2013
№ 76-ЗО «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области», пунктом 3.3 раздела 3 Порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов на территории Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 20.05.2025 № 208, руководствуясь частью 3 статьи 26 Устава Холмского муниципального округа Сахалинской области, Собрание Холмского муниципального округа Сахалинской области решило:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании – kholmsk-pravo.ru, газете «Холмская панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии жилищно-коммунальному хозяйству и имуществу Собрания Холмского муниципального округа Сахалинской области (В.В. Ячменев), вице-мэра Холмского муниципального округа Сахалинской области (Е.В. Поддубный).

Мэр Холмского муниципального округа

Сахалинской области                                                                               Д.Г. Любчинов

Утвержден:

Решением Собрания Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.07.2026 г.

№ 45/7-374

Порядок проведения осмотра многоквартирных домов,

расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, на предмет их технического состояния и

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и

другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов

## Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления проведения осмотров многоквартирных домов на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов (далее - осмотр).

2. Настоящий Порядок определяет:

1) цели, задачи, принципы проведения осмотров многоквартирных домов, находящихся в эксплуатации на территории Холмского муниципального округа (далее – многоквартирные дома);

2) порядок организации и проведения осмотров;

3) процедуру выдачи рекомендаций об устранении выявленных нарушений (далее - выдача рекомендаций) лицам, ответственным за эксплуатацию многоквартирных домов;

4) полномочия администрации Холмского муниципального округа Сахалинской области (далее – Администрация) по осуществлению осмотров и выдаче рекомендаций;

5) права и обязанности должностных лиц при проведении осмотров и выдаче рекомендаций;

6) сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций;

7) права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию многоквартирных домов, связанные с проведением осмотров и исполнением рекомендаций.

3. Целью проведения осмотров и выдачи рекомендаций является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания многоквартирных домов в соответствии с требованиями законодательства.

4. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:

1) обеспечение соблюдения требований законодательства;

2) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации многоквартирных домов;

3) защита прав лиц, осуществляющих эксплуатацию многоквартирных домов.

5. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих принципах:

1) соблюдение требований законодательства;

2) открытости и доступности для лиц, осуществляющих эксплуатацию многоквартирных домов, информации о проведении осмотров и выдаче рекомендаций;

3) объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;

4) возможности обжалования неправомерных действий (бездействие) должностных лиц, осуществляющих осмотр.

6. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые многоквартирные дома независимо от формы собственности, расположенные на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области (далее – Холмского муниципального округа), за исключением случаев:

1) если при эксплуатации таких объектов федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора);

2) если такие объекты расположены на земельных участках, в отношении которых в соответствии с действующим законодательством принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд.

7. В настоящем Порядке используются основные понятия, установленные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

8. В настоящем Порядке используются также следующие основные понятия:

1) многоквартирный дом - здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя имущество, состав которого определен частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе принадлежащие отдельным собственникам нежилые помещения и (или) машино-места, являющиеся неотъемлемой конструктивной частью такого многоквартирного дома;

2) под надлежащим техническим состоянием многоквартирных домов понимаются поддержание параметров устойчивости, надёжности многоквартирных домов, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

3) лицо, ответственное за эксплуатацию многоквартирного дома - собственник многоквартирного дома в случае непосредственного способа управления многоквартирным домом в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации или лицо, которое владеет многоквартирным домом на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию многоквартирного дома, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации многоквартирного дома на основании договора физическое или юридическое лицо;

4) эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, в том числе лицами, указанными в статье 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункте 13 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 13.08.2006 № 491 (далее – лица, ответственные за эксплуатационный контроль), в отношении общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, состав которого определен частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5) осмотр - совокупность проводимых Администрацией мероприятий в отношении многоквартирных домов, находящихся в эксплуатации на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области независимо от форм собственности в соответствии с частью 6 настоящей статьи, для оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности многоквартирных домов, требованиями проектной документации, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской области и муниципальных правовых актов (далее - требования законодательства).

Статья 2. Организация и проведение осмотра

1. Основанием проведения осмотра является поступление в Администрацию заявления лица, ответственного за эксплуатационный контроль за техническим состоянием многоквартирного дома (далее - заявитель), в произвольной форме:

1) о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирного дома;

2) о возникновении аварийных ситуаций в многоквартирном доме или возникновении угрозы разрушения многоквартирного дома.

2. В заявлении должны быть указаны следующие сведения:

1) наименование организации (в случае если ответственным за эксплуатационный контроль за техническим состоянием многоквартирного дома является юридическое лицо) и ФИО заявителя (в случае непосредственного способа управления многоквартирным домом в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) местонахождение заявителя;

3) контактный телефон заявителя;

4) местонахождение многоквартирного дома.

3. К заявлению прилагаются документы:

1) акт осмотра общего имущества многоквартирного дома, датированный не позднее десятого календарного дня до даты подачи заявления и составленный по результатам проведения эксплуатационного контроля, в котором отмечены выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации многоквартирного дома и меры по их устранению;

2) подтверждающие нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме и (или) возникновение аварийных ситуаций или угрозы разрушения многоквартирного дома;

3) фотоматериалы;

4) технический паспорт (технический план) многоквартирного дома;

5) акты осмотра общего имущества в многоквартирном доме;

6) заключение экспертной организации либо специализированной организации, являющейся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (при наличии).

4. Организация и проведение осмотра возлагается на комиссию по проведению осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального округа, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдаче рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов (далее - комиссия).

5. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации.

6. К участию в осмотре могут привлекаться:

1) собственники помещений в многоквартирном доме (при необходимости предоставления доступа к общедомовому имуществу);

2) лица, владеющие помещениями в многоквартирном доме на праве оперативного управления или хозяйственного ведения (при необходимости предоставления доступа к общедомовому имуществу);

3) пользователи помещений в многоквартирном доме на основании договоров (аренда, безвозмездное пользование и т.д.) (при необходимости предоставления доступа к общедомовому имуществу);

4) ответственные лица, являющиеся должностными лицами эксплуатирующей (управляющей/специализированной) организации, обеспечивающей техническое обслуживание многоквартирного дома, эксплуатационный контроль, текущий ремонт многоквартирного дома (в случае наличия сведений об эксплуатирующей организации).

7. Заявитель и члены комиссии извещаются секретарем комиссии о дате и времени проведения осмотра не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения осмотра любым доступным способом.

В случае проведения осмотра на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в многоквартирном доме или возникновении угрозы разрушения многоквартирного дома извещение заявителя и членов комиссии осуществляется секретарем комиссии о дате и времени проведения осмотра незамедлительно любым доступным способом.

Лица, указанные в части 6 настоящей статьи вправе принять участие в проведении осмотра.

В случае поступления заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирного дома, осмотр должен быть проведен не позднее тридцати календарных дней с даты поступления в Администрацию указанного заявления.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в многоквартирном доме или возникновении угрозы разрушения многоквартирного дома осмотр должен быть проведен не позднее 24 часов, следующих за днем поступления в Администрацию указанного заявления.

8. В случае поступления заявления в отношении многоквартирного дома, за эксплуатацией которого осуществляется государственный контроль (надзор), за исключением случая, указанного в следующем абзаце настоящего пункта, указанное заявление направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации многоквартирного дома, в течение семи календарных дней со дня его регистрации.

В случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации в многоквартирном доме или возникновении угрозы разрушения многоквартирного дома, за эксплуатацией которого осуществляется государственный контроль (надзор), указанное заявление направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации многоквартирного дома, не позднее 24 часов, следующих за днем поступления в Администрацию указанного заявления.

Заявителю в указанных случаях направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра многоквартирного дома и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи календарных дней со дня регистрации заявления.

9. Осмотр выполняется комиссией и лицами, привлеченными к осмотру, в следующем объеме:

1) ознакомление:

а) с результатами инженерных изысканий, актами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, проектной документацией;

б) с журналом эксплуатации многоквартирного дома, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в) с договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию многоквартирного дома, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации многоквартирного дома (при наличии);

2) наружное визуальное обследование многоквартирного дома в целях выявления технического состояния многоквартирного дома, а также выявления пристроек, надстроек, иных работ по реконструкции и (или) капитальному ремонту многоквартирного дома;

3) наружное визуальное обследование лестничных клеток, чердаков, подвалов и иных мест общего пользования многоквартирного дома (при их наличии) (при обеспечении доступа);

4) фотофиксация конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, являющихся предметом осмотра.

10. Обследование многоквартирных домов производится на соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других технических регламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надёжности и безопасности многоквартирных домов, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям законодательства.

11. Лицо, ответственное за эксплуатацию многоквартирного дома, обязано представить должностным лицам, осуществляющим осмотр, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить для них и участвующих в осмотре специалистов, экспертов, представителей специализированных организаций доступ на территорию, в подлежащие осмотру многоквартирные дома, помещения в них (при необходимости), к оборудованию систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома.

Комиссия при необходимости привлекает к осуществлению осмотра экспертов, специализированные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированными лицами.

12. По результатам проведения осмотра составляется Акт осмотра многоквартирного дома в целях оценки его технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – Акт) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

13. К акту осмотра прилагаются материалы фотофиксации осматриваемого многоквартирного дома и иные материалы, оформленные в ходе осмотра многоквартирного дома.

Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия доступа к осматриваемым конструктивным элементам и (или) внутридомовым инженерным системам многоквартирного дома в Акт вносится соответствующая отметка.

14. По результатам осмотра многоквартирного дома комиссией принимается одно из следующих решений:

1) о соответствии технического состояния и технического обслуживания многоквартирного дома требованиям технических регламентов и проектной документации многоквартирного дома;

2) о несоответствии технического состояния и технического обслуживания многоквартирного дома требованиям технических регламентов и проектной документации многоквартирного дома.

15. В случае выявления при проведении осмотра многоквартирных домов нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в Акте излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

Срок устранения выявленных нарушений указывается в зависимости от выявленных нарушений, с учётом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию многоквартирных домов, или их уполномоченных представителей. Лица, ответственные за эксплуатацию многоквартирных домов, в случае несогласия с фактами, выводами, либо с выданными рекомендациями, изложенными в Акте, в течение семи рабочих дней с даты получения Акта вправе представить в Администрацию возражения в отношении Акта в целом или в отношении отдельных положений в письменной форме. При этом указанные лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

16. Акт подписывается уполномоченными лицами на проведение осмотра, лицами, привлеченными к проведению осмотра и участвующими в проведении осмотра, а также лицами, присутствующими при осмотре (при наличии).

Акт утверждается председателем комиссии в течение трех рабочих дней с момента составления такого акта. В случае составления акта осмотра при аварийных ситуациях или угрозе разрушения многоквартирного дома, акт утверждается председателем комиссии в день проведения осмотра многоквартирного дома.

Копии Акта направляются секретарем комиссии заявителю в течение пяти рабочих дней со дня его составления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись, а в случае проведения осмотра многоквартирного дома на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в многоквартирном доме или возникновении угрозы разрушения многоквартирного дома - вручается заявителю в день проведения осмотра многоквартирного дома любым доступным способом.

Копия Акта с выявленными нарушениями требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирного дома, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в многоквартирном доме или возникновение угрозы его разрушения, направляется в течении 10 рабочих дней с даты подписания Акта в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области (далее – Инспекция) посредством единой информационной системы электронного делопроизводства Сахалинской области.

17. Сведения о проведенном осмотре подлежат внесению в журнал учета осмотров, который ведется секретарем комиссии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, включающей следующие данные:

1) порядковый номер осмотра;

2) основание проведения осмотра;

3) дату проведения осмотра и порядковый номер акта;

4) наименование объекта осмотра (адрес);

5) отметку о выявлении (не выявлении) нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов;

6) срок устранения выявленных нарушений (при наличии);

7) отметку о выполнении (при наличии нарушений);

8) отметку о направлении акта (дата и порядковый номер отправления).

18. Журнал учета осмотров ведется секретарем комиссии в электронном формате, с возможностью предоставления выписок по запросу заявителя или контролирующих органов.

19. Материалы, полученные в ходе осмотра многоквартирного дома на предмет его технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Холмского муниципального округа, а также документы по проводимым осмотрам (копии заявлений, акты, сопроводительные письма и иное) хранятся в Администрации в установленном законодательством порядке.

Статья 3. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц Администрации (комиссии) при проведении осмотра. Права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию принадлежащих им многоквартирных домов, в отношении которых проводится осмотр

1. При осуществлении осмотров должностные лица Администрации, уполномоченные на проведение осмотра имеют право:

1) осматривать многоквартирные дома и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии многоквартирных домов, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций.

Указанные в запросе уполномоченного органа документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при её наличии) и, соответственно, подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного представителя;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в многоквартирных домах или возникновение угрозы разрушения многоквартирных домов;

4) привлекать к осмотру многоквартирных домов экспертов и экспертные организации;

5) обжаловать действия (бездействие) лиц, ответственных за эксплуатационный контроль, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц уполномоченного органа, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.

2. Должностные лица Администрации, уполномоченные на проведение осмотра обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства;

2) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений требований законодательства;

3) рассматривать поступившие заявления в установленный срок;

4) проводить осмотр только на основании заявления;

5) проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей;

6) соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру;

7) соблюдать сроки уведомления заявителей и членов комиссии о проведении осмотров, сроки проведения осмотров;

8) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию многоквартирных домов, или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

9) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию многоквартирных домов, или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

10) составлять по результатам осмотров Акты и выдавать рекомендации с обязательным ознакомлением с ними лиц, ответственных за эксплуатацию многоквартирных домов, или их уполномоченных представителей;

11) доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании лицами, ответственными за эксплуатационный контроль;

12) осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;

13) осуществлять запись о проведённых осмотрах в Журнале учёта осмотров многоквартирных домов.

3. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность:

1) за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением должностных обязанностей;

2) за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

4. Лица, ответственные за эксплуатацию многоквартирных домов, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

2) получать от должностных лиц уполномоченного органа информацию, которая относится к предмету осмотра и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в Акте о своём ознакомлении с результатами осмотра, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного органа;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав лица, ответственного за эксплуатационный контроль, при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Лица, ответственные за эксплуатацию многоквартирных домов, обязаны:

1) обеспечить должностным лицам уполномоченного органа доступ в осматриваемые многоквартирные дома и представить документацию, необходимую для проведения осмотра;

2) принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, указанных в рекомендациях.

6. Лица, ответственные за эксплуатацию многоквартирных домов, допустившие нарушения требований законодательства и (или) не выполнившие в установленный срок рекомендации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Порядку проведения осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов, утвержденному решением Собрания Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.07.2026 г. № 45/7-374

Акт

осмотра многоквартирного дома

№ _______

___________________________                          «_____» _______________________г.

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Настоящий акт составлен _______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(ФИО, должности, место работы лиц, участвующих в осмотре многоквартирного дома)

по результатам проведения осмотра многоквартирного дома на предмет его технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, с участием__________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должности, место работы)

На основании__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________(указывается дата и номер заявления о проведении осмотра, ФИО заявителя)

проведён осмотр_______________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование многоквартирного дома (адрес), кадастровый номер (при наличии), адрес земельного участка, в границе которого расположен многоквартирный дом, (кадастровый номер земельного участка (при наличии)

Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии сведений):

назначение: ___________________________________________________________

общая площадь: _______________________________________________________

этажность: ____________________________________________________________

год постройки: _________________________________________________________

год выполненного последнего капитального ремонта или реконструкции: ________

______________________________________________________________________

В ходе осмотра установлено: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра; в случае выявленных нарушений – указываются нормативные документы, требования которых нарушены, нарушения требования технических регламентов, проектной документации, вид нарушения, кем допущено нарушения)

Выводы и рекомендации, сроки устранения выявленных нарушений: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Приложения к акту:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи должностных лиц, проводивших осмотр:

______________________________________________________________________ (подпись) (ФИО, должность, место работы) ______________________________________________________________________ (подпись) (ФИО, должность, место работы) ______________________________________________________________________ (подпись) (ФИО, должность, место работы)

С актом ознакомлен:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лицо, ответственное за эксплуатацию многоквартирного дома, или его полномочный представитель:

_______________ _________________

(ФИО)                               (подпись)

Копию акта получил:

__________________ ______________

(ФИО)                               (подпись)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(отметка о направлении посредством почтовой связи)

Подписи лиц, привлеченных к проведению осмотра и участвовавших в осмотре: _______________________   ___________________________

(подпись)                                 (расшифровка подписи)

_______________________   ___________________________

(подпись)                                 (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Порядку проведения осмотра многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации многоквартирных домов, утвержденному решением Собрания Холмского муниципального округа Сахалинской области

от 30.07.2026 г. № 45/7-374

Журнал учёта осмотров многоквартирных домов

| № п/п | Основание проведения осмотра | Дата проведения осмотра и № акта | Наименование объекта осмотра (адрес) | Отметка о выявлении (не выявлении) нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов | Срок устранения выявленных нарушений (при наличии) | Отметка о выполнении (при наличии нарушений) | Отметка о направлении акта (дата и № отправления) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |